ООО «Авангард Строй Трест»

# ИНН 7811150634   КПП 781101001

Юридический адрес: 192012,  г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. Б, оф. 403.

Р/с 40702810912000002928   К/с 30101810200000000704   БИК 044030704

Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге

## Телефон: +7(812) 380-83-63. Факс: +7(812) 380-83-62

e-mail: reception@atrest.ru, www.atrest.ru

| Опросный лист на котельную (определение состава и характеристик оборудования) |
| --- |
| ЗАКАЗЧИК |
| № | ВОПРОС | ОТВЕТ (нужное подчеркнуть) |
| 1. | Вид строительства | - Новое |
|  |  | - Реконструкция |
| 2. | Оборудование котельной | - Отечественное |
|  |  | - Импортное |
|  |  | - Смешанное |
| 3. | Общая теплопроизводительность | ___________ МВт, __________ тн пара/час |
| 4. | Распределение тепловой нагрузки | - Система кондиционирования _______ МВт |
|  |  | - Система вентиляции _______ МВт |
|  |  | - Система отопления _______ МВт |
|  |  | - Система горячего водоснабжения: |
|  |  | • Хозяйственно- бытовые нужды |
|  |  | максимальная часовая ________ МВт |
|  |  | среднечасовая _______ МВт |
|  |  | • Технологическая ________ (пар т/ч или вода МВт) |
| 5. | Вид теплоносителя и его параметры | Вода: Пар: |
|  |  | температура _____  С температура ____  С |
|  |  | давление _________МПа давление ________МПа |
| 6. | Водяной объем систем | - Система теплоснабжения вентиляции ______ м3 |
|  | (по данным паспортов на системы |  |
|  | отопления и вентиляции) | - Система отопления ______ м3 |
| 7. | Необходимость установки | - для системы отопления |
|  | теплообменников | - для системы горячего водоснабжения |
| 8. | Гидравлическое сопротивление | - Система теплоснабжения вентиляции _______ кПа |
|  | (по данным паспортов на ОВ и ГВС) | - Система отопления _______ кПа |
|  |  | - Система горячего водоснабжения ________кПа |
| 9. | Вода на входе в котельную | - Температура _______ С |
|  |  | - Давление _________ МПа |
| 10. | Основное топливо; | - Природный газ | - Твердое |
|  | Необходимость резервного топлива? | - Жидкое топливо (легкое) | - Природный газ + жидкое (легкое, |
|  |  | - Жидкое топливо (тяжелое) | тяжелое) |
| 11. | Наличие склада топлива и его | - Склад жидкого топлива: объем ___________ м3 |
|  | необходимость | - Склад твердого топлива: ____________тонн |
| 12. | Степень автоматизации | - Автоматизированная (с обслуживающим персоналом) |
|  |  | - Автоматизированная (без постоянного обслуживающего персонала с передачей информации на диспетчерский пункт) |
| 13. | Блок учета расходов; | - Топлива |
|  | необходимость коммерческого узла | - Тепловой энергии |
|  | учета | - Пара |
|  |  | - Холодной воды |
|  |  | - Подпиточной воды |
|  |  | - Электроэнергии |
| 14. | Химическая подготовка | - Na - катионирование |
|  |  | - Химические реагенты (комплексон) |
|  |  | - ОН – анионирование |
|  |  | - Комбинированная |
| 15. | Конденсат | - Возврат чистый _________ % |
|  |  | - Возврат загрязненный _________ % |
|  |  | - Без возврата |
| 16. | Здание котельной | - Кирпичное |
|  |  | - Блок - модульное, типа “сэндвич” |
|  |  | - Быстромонтируемое из металлоконструкций здание типа “сэндвич” |
|  |  | - Существующее (указать размеры): |
| 17. | а) Возможность использования суще- | - Существующие дымовые трубы и их количество: |
|  | ствующей дымовой трубы | _________шт., D _______ мм, Н _________ м |
|  | б) Проект новой дымовой трубы |  |
| 18. | Наличие разрешительной | - Разрешение на строительство |
|  | документации | - Генплан |
|  |  | - Разрешение на топливо |
|  | (получение данных документов выпол- | - ТУ на водоснабжение |
|  | няется заказчиком при нашем участии | - ТУ на канализирование |
|  | и консультации) | - ТУ на электроснабжение |
|  |  | - ТУ на газоснабжение |
|  |  | - Разрешение на использование газа |
|  |  | - ТУ на телефонизацию |
|  |  | - Химический анализ исходной воды |
| 19. | Раздел “Охрана окружающей среды” | - Справка о фоновых концентрациях вредных выбросов |
|  |  | - Господствующая роза ветров |
| 20. | Адрес строительства |  |